아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수악취 저감시설 설치 관련 상수도 공급 가능 여부 검토 회신

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 치수과-25830(2022. 11. 8.)호와 관련 귀 청에서 추진 중인 「하수악취 저감사업」과 관련 상수도 공급 가능 여부에 대하여 아래와 같이 검토 결과를 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위치 : 송파1동 내 7개소

나. 상수도 공급 가능 여부 : 가능

- 수도관 분기 및 수도계량기 보호통 설치를 위한 현장조사가 필요하므로 합동조사 및 정확한 설치 위치 안내 요청.

- 수도계량기 이후 수도 배관은 치수과에서 설치.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	윤정민		급수관리팀장	양봉우		급수운영과장	11/10
이규희
협조자
시행	급수운영과-33925	(	2022.11.10	)	접수		(		)
우	05762	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5169	/전송	02-3146-5189	/	wjdals7874@seoul.go.kr	/	대시민공개