문서번호	기반시설과-24488
결재일자	2022. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
송재우	이병철	11/10
		박상보

2022. 한강공원 수경시설(분수)

저수조 청소용역결과 및 정산변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.   .

한강사업본부

(기반시설과)

2022. 한강공원 수경시설(분수)

저수조 청소용역결과 및 정산변경 보고

“2022. 한강공원 수경시설(분수) 저수조 청소용역”이 완료됨에 따라 그 결과 및 정산변경 내역이 발생하였기에 보고 드림.

□ 용역목적

ㅇ 깨끗하고 효율적인 수질관리 및 쾌적한 공원이용 환경 제공을 위하여 한강공원 내 수경시설(분수)의 저수조 청소를 청소전문업체에 위탁

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2022. 한강공원 수경시설(분수) 저수조 청소용역

ㅇ 용역기간 : 2022.4.29. ~ 11.15.

ㅇ 계 약 자 : 신한엔비텍주식회사(대표자 신병철)

- 주 소 : 서울시 강남구 광평로 280, 1112호(수서동, 로즈데일빌딩)

ㅇ 계약금액 : *****************************

ㅇ 용역(청소)대상 : 5개소

분수명		규모(B×L×H)	저수조		개소	월청소 횟수
			바닥면적 산출	바닥면적(㎡)
뚝섬	음악분수	Ø30m×2m	3.14×152 =	706.5	1	4
	벽천분수	154m×2m	(154×2)÷2 =	154	1	2
	조형물분수	Ø6m×3m	(3.14×32)÷4 =	7.07	1	1
이촌	벽천분수	12m×2.8m	[{(3.14×42)-(3.14×32)}/4]÷4 =	1.37	1	1
난지	거울분수	Ø17m×1.8m 114㎡×1.8m×6개	3.14×8.52 = 114㎡×6개 =	226.9 684	1 6	4
합 계				1,779.84	11

ㅇ 청소계획 (총 28회 : 정기 27회, 수시 1회)

- 정기청소 : 주 1회(뚝섬벽천분수 월 2회 ／ 뚝섬조형물 및 이촌벽천분수 월 1회)

- 수시청소 : 홍수침수 및 수질 부적합 등 청소 필요시

□ 용역(청소) 결과

ㅇ 청소실시 : 총 28회 (정기 27회, 수시 1회)

구 분		월 별
		계	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
정기 청소	횟 수	27	1	4	4	4	5	4	5
	일 자		29	9	7	4	1	5	4
				16	13	11	8	13	11
				23	20	18	16	19	17
				30	27	25	22	26	24
							29		31
수시 청소		1회	2022.9.8.(목) - 태풍 및 홍수 침수로 인하여 청소 실시

ㅇ 청소내용 : 저수조 세척 및 청소, (완료 후) 소독제(염소) 투입 등

□ 정산변경 사유 및 내역

ㅇ 정산변경 사유 : 용역원가에 포함된 연금·건강·장기요양보험료 및

산업안전보건관리비 미집행

구 분	미집행 금액(원)	구 분	미집행 금액(원)
연금보험료	**********	노인장기요양보혐료	********
건강보혐료	**********	산업안전보관관리비	**********
총 계			*********

ㅇ 정산변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	증감내역	비 고
총 원가	***********	***********	***********	정산금액
부가가치세	**********	**********	***********
				***********
총 용역비	***********	***********	***********

□ 조치의견

ㅇ 2022. 한강공원 수경시설(분수) 저수조 청소용역을 위와 같이 완료하였기에 정산변경 조치하고자 함.

붙임  1. 용역변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 고용·산재보험료 완납 증명서 1부.  끝.