건축공사장 출입검사서(북ㅇㅇㅇ275-3ㅇㅇ)
문서번호	예방과-29799	결재	조사관	위험물안전팀장	예방과장
수 신	내부결재		이재형	代배철수	11/11
접수번호					강길구

복 명 내 용
확인일	2022. 11.9.		관계자	********* **** ***************
대 상	************** **************		착공신고일	2022. 4. 7.
건축물현황 (공사장현황)		지상 5층 /지하 1층, 연면적 4,228.02㎡
지적사항		○ 특이사항 발견하지 못함
확인사항		○ 현재 위험물 등 사용 공정 없음 ○ 공사계약서 및 기성금 입금내역 확인하여 분리발주 이상 없음 확인. ○ 임시소방시설 설치 현황 확인
기 타		○ 지정수량 이상 위험물 임시저장취급 승인, 지정수량미만 위험물 관련 저장취급 및 시설 기준 등 교육 실시함 ○ 건축공사장 소방안전관리 및 임시소방시설 등 교육실시함
비 고		○ 공정율 70% / 2022년 12월 말 완공예정
검사 공무원 소방경 김선옥 소방위 김득진 소방위 이재형 소방장 조정훈