아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	은 평 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수 고장발생 보고(수색)

1. 관련문서

가. 재난관리과-24235(2022.10.12.)호 『2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 • 정비         계획 알림』

나. 수색119안전센터-22589(2022.10.19.)호 『2022년 11월 소방용수시설 및 지리조사 계획』

2. 2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 소화전 고장발생이 발견되어 다음과 같이      보고 합니다.

가. 조사일자 : 2022.11.8.(화)

나. 조 사 자 : 소방위 김현수

다. 고장대상 : 지상식 520071호(은평로 53)

라. 고장내용 : 제수변 스핀들 헛돔, 지상식 몸통 스핀들 헛돔

마. 사용가부 : 사용 불

붙임  소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	수색119안전센터장
담당자	김현수		진압3대장	代김현수		119안전센터장	11/11
곽정수
협조자
시행	수색119안전센터-22860	(	2022.11.11	)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 320, 수색119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-6981-6191	/전송	02-307-0041	/	khs3355@seoul.go.kr	/	부분공개(6)