소방용수시설 보수 계획 보고

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
강철운	권영안	11/11
		권승계
협 조

문서번호 :	시설관리과-33671

은평소방서로부터 고장소화전 보수 의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다..

2022. 11. 11.

보고자 : 직  ******************

□ 고장소화전 보수의뢰

❍ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-23920, 24756

연번	위 치	소화전 형식	고장 내역	사용가능여부	비고
1	******* ************	지하식	맨홀 철개	사용불가
2	******** ***********	지상식	소화전 파손	사용불가
3	********* ********	지하식	맨홀 철개	사용불가

□ 현장조사 결과

연번	위 치	조 사 내 용	비고
1	*******	지하식 소화전 뚜껑과 틀의 밀착(뚜껑교체)
2	********	지상식 소화전의 스핀들 고장
3	*********	지하식 소화전 뚜껑과 틀의 밀착(뚜껑교체)

□ 조치계획

❍ 현장조사 결과 보수가 필요한 소화전에 대하여 「2022년 은평구 관내 상수도공사」 연간단가 계약업체인 (주)진원이엔지에 작업지시하여 보수하고자 함.

❍ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 함.

- 공사개요: 지상식소화전 교체 1개소, 뚜껑교체 2개소

- 예산과목: 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수, 시설비

붙임  1. 현장사진 1부.  끝.