아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	‘22년 하반기 소방용수시설 등 일제조사, 정비 결과보고(공덕)

1. 관련근거

가. 재난관리과-24451(2022.10.11.)호『22년 하반기(동절기) 소방용수시설      등 일제조사, 정비 계획 보고(알림)』

나. 공덕119안전센터-22493(2022.10.13.)호『22년 하반기(동절기) 소방용수    시설 등 일제조사, 정비 계획보고(공덕)』

2. 위와 관련하여 공덕119안전센터 소방용수시설 일제조사, 정비 결과를 아래와 같이     보고 합니다.

가. 기    간: 2022. 10. 20.(목) ~ 11. 4.(금) (3주간)

나. 조사대상: 총 423개소

(소화전392, 저수조3, 비상소화장치28)

- 점검 제외 대상: 임시폐전 소화전 57개소, 임시폐전 비상소화장치 1개소

- 조사대상: 총 365개소

다. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 점검(다용도 소화전 조사 금지)

2) 노후소화전 점검(1990.1.1. 이전)

3) 소방용수시설 주변 불법 주·정차 단속

4) 소화전 맨홀 교체 실적 및 소화전 위치 파악 등

5) 소방용수시설 도색·보온 대상 수요조사

6) 비상소화장치 적재 비품 소요량 조사

7) 신형 비상소화장치 설치 및 개선(호스릴 교체) 수량 파악

라. 조사결과: 붙임

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 도색·보온 대상 수요 조사 1부.

3. 2022년 비상소화장치 적재 비품 소요량 파악 1부.  끝.

	공덕119안전센터장
담당자	이민재		진압3대장	이완기		119안전센터장	11/13
장춘근
협조자
시행	공덕119안전센터-22862	(	2022.11.13	)	접수		(		)
우	04208	서울특별시 마포구 만리재옛길 82, 공덕119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3274-0976	/전송	02-2187-8268	/	lmjae@seoul.go.kr	/	부분공개(5)