문서번호	행정관리과-29266
결재일자	2022. 11. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
이정희A		윤병수	11/14
			정병권
협 조
	주무관			박소현

관리본관 휴게실 누수조치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

관리본관 휴게실 누수조치 계획

영등포아리수정수센터소장 : 정병권☎3146-5601 행정관리과장 : 윤병수☎5610  담당 : 이정희☎5617

관리본관 휴게실 천장 누수 발생으로 신속히 조치하여 직원 불편해소 및 청사시설 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 배경

□ 추진근거

ㅇ「중대시민재해 예방을 위한 청사 안전관리 계획」(행정관리과-749, 2022.1.21.)

ㅇ 점 검 자 : 공업8급 이정희

ㅇ 위    치 : 관리본관 남자휴게실

ㅇ 시설현황

시설명	위 치	면 적	준공년도	비 고
남자휴게실	관리본관 2층	****	2010. 10.

□ 점검내용

ㅇ 누수원인: 본관 3층 남자화장실에서 내려온 노후 배관 연결부분 누수로 아래층인 남자휴게실 천장으로 물 떨어짐

ㅇ 점검사진

2층 남자휴게실	3층 남자화장실	휴게실 천장 위 배관 점검	배관 누수 위치 확인

□ 조치계획

ㅇ 건    명 : 관리본관 휴게실 누수 정비

*******************************

**************************************

*********************************

***************************************************

*******************************

***********************************************************************************

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 공공운영비(기본경비)

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.