문서번호	정수과-25639
결재일자	2022. 11. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
최필규		11/14
		김종희
협조

탈수기3호 유압배관 수리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11

광암아리수정수센터

[정수과]

탈수기3호 유압배관 수리 계획

환경

배출수처리장에 탈수기3호 유압배관 부식으로 수리하여  원활한 탈수기 가동에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		탈수기 현황

구 분	설치대수	형식	설치년도	규격	여과포 수량
필터프레스 탈수기	3대	필터프레스	2011년 3월	ISDG-H1500 X 72	72개/대
비 고

Ⅱ		점검 및 개선

□ 탈수기3호 유압배관 공급계통 점검

ㅇ **************************

***********************************

ㅇ 점검사진

유압 공급펌프 및 라인	유압라인(커플링)	오일 누출

□ 개선방안

*************************

********************************

******************************

Ⅲ		추진계획

ㅇ 소요예산 : 약968천원(부가세포함)

ㅇ 계약방법 : 지출결의에 의한 계좌입금

ㅇ 납품기한 : 계약일로부터 30일

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비 (배출수처리시설 유지관리)

Ⅳ		향후일정

ㅇ ‘22. 11.15 : 구매설치

ㅇ ‘22. 11.17 : 물품검수

붙임  1. 산출기초조사 1부.

2. 견적서_씨앤티85 1부.

3. 견적서-제일 1부.

4. 견적서 - 정문 1부.  끝.