문서번호	급수운영과-34660
결재일자	2022. 11. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
하태훈		이문성	11/14
			代이문성
협조

급수협의 보고(별내동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

	명에 의거 담당업무 수행 중 남양주시 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 협의 요청이 있어 현장 조사후 아래와 같이 복명합니다.
2022. 11. 11.
복명자 :지방시설서기보 성명 : 하 태 훈

□ 건축허가 신청현황

○ 위     치 : *******************

○ 건 축 주 : ******

○ 규     모 : *******************

○ 용     도 :**********************

※ 관련근거 : 남양주시 건축과-29971호(2022.11.4.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : ***********************

- 평균표고 : ****

- 수    압 : **********

○ 주변 관로현황 : **************

○ 급수가능 여부 : ****************************************************************************

○ 공사개요(예정) : ********************************************************************

- 계량기 설치: 일반용(D80)

□ 조치의견

○ 상기 건축(예정) 지역은 배수관의 수압으로 물탱크 없이 급수가능 하나, 위 내용과 같이 직결급수가 불가함으로, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행하도록 남양주시 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에

방지하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.