문서번호	시설관리과-40088
결재일자	2022. 11. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이순필	유세종	11/14
		代이유찬
협 조

사유지 내 상수도관 이설 검토보고(성북구 하월곡동 80- 외 7필지 내)

******************

사유지 내 상수도관 이설 검토보고

2022.  11.

중부수도사업소

(시설관리과)

*********************

사유지 내 상수도관 이설 검토보고

시설관리과장 :이동욱☎2190 시설관리팀장 :유세종☎2204 담당 :이순필☎2206

개인 사유지********************* 내 상수도관에 대한 이설 요청이 접수되어 현장 확인 후 검토결과를 보고합니다.

□ 민원개요

ㅇ 대상위치: 서울 **********************

****************************

ㅇ 민원내용: 신축부지인 ********************** 사유지 내 ************************* 매설돼 있어 이설을 요청함

□ 사유지 내 상수도관 현황

ㅇ 위    치: 성북구 ******************

ㅇ 이설대상: *************

ㅇ 이설사유: 개인사유지(신축부지) 내 상수도관 존치

ㅇ GIS 위치도 및 현장사진

************************************

□ 검토결과

*******************************************

**********

****

ㅇ 이설대상: *****************************

ㅇ 신설관 부설 예정지 확인 굴착 시행 및 신설관 이격거리는 다른

시설물과 0.5m 이상 유지

□ 행정사항

ㅇ 성북구 관내 「2022년 정릉동 등 10개동 상수도공사」 계약업체에 상수도관 이설 작업지시하여 해당 민원을 해소하고 원활히 수돗물을 공급하고자 함.  끝.