기존관 철거 및 폐쇄 현황 보고(1차 정산)

문서번호	시설관리과-34010
결재일자	2022. 11. 15.

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	강희창	김주경	11/15
			윤복철

명에 의거 『2022년 강동구 시설물정비공사 및 성내1동외 9개동 상수도공사』를 감독하고,

기존관 철거 폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2022. 11. 14.

보고자 지방시설주사   성명: 강 희 창

지방시설주사보   성명: 김 지 훈

지방시설서기보   성명: 윤 진 원

1. 공사명: 2022년 강동구 시설물정비공사 및 성내1동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

2. 계약 상대자: **************

3. 철거 및 폐쇄 현황

- 철거 현황: D=20~500mm, L= 75m

- 폐쇄 현황: D=20~150mm, L=319m

4. 분기점 폐쇄현황

분기점폐쇄 현황						분기점폐쇄 미시행	횡단굴착
계	새들잠금	분기점 재사용	누수방지새들	맞이음	분기부속철거
75	38	16	2	3	16	1 (미확인으로 2차시 폐쇄)	8

붙임  기존관 철거 및 폐쇄 산출내역(1차정산) 1부.  끝.