아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공평15,16지구 공사장 진출입로 내 소화전 이설 등 협조 요청 회신

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「공평15,16지구 공사장 진출입로 공사」관련 우리 서에서 관리·운용 중인 소화전 이설 및 임시폐전 협조 요청에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대상 : ***(붙임4)

나. 소방용수시설 임시폐전 기간 : 이설신청서 신청기간 ~ 공사 완료 시

다. 조건부 허가 사항

1)「공평15,16지구 공사장 진출입로 공사」완료 전 해당 소화전을 종로소방서와 이설 장소 협의하여 예정지에 설치

2) 공사진행 중 협의한 이설 예정지보다 적합한 장소가 있을 시 착공 신고 전 종로소방서  (재난관리과)와 반드시 재협의

3) 소화전 이설 등 공사 시 관련 설치 설명서(붙임3)를 참조 및 소방관계법 및 수도법을 준수하여 설치

4) 해당 공사 구역의 사업일정 및 소화전 공사 내용 변경 시 즉시 통보

5) 협의된 모든 시설은 원상복구를 기준으로 하며 해당 공사에 따른 모든 비용은 원인행위자 부담

***********************************

6) 공사 진행 시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거하여 시공함과 아울러 공사 종료 시 소화전의 기능상 이상 유무를 검수 확인을 받도록 함

7) 소방기본법 제28조에 의거 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며 그 외에 소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모든 책임을 지도록 함

8) 기타 이설 등 공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 중부수도사업소 등과 협의

3. 행정사항

가. 해당 소방용수시설 이설신청서(임시사용중단 포함) 서식(붙임2)에 의거 착공전 재난관리과로 발송하여 주시기 바랍니다.

나. 이설 등 공사 완료 후 반드시 소방용수시설 설치 완료 검수요청 서식(붙임2)에 의거 작성하여 재난관리과로 발송하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 요청 공문(종로구 치수과) 1부.

2. 소방용수시설 임시폐전 매뉴얼(신청서 및 검수확인요청서) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

4. 소방용수시설 이설 대상 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장), 현대엔지니어링()
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	11/15
정진항
협조자
시행	재난관리과-25953	(	2022.11.15	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)