아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	교체장애수전 정비 요청 및 알림(정릉로10다길 18, 나동 104호)

1. 요금과-39327(22.11.3)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 회전멈춤으로 인한 계량기 교체 의뢰건이 우리과로 접수되어 현장 확인한바,

3. 인입밸브 없는 배관으로 수도계량기 교체가 불가하여 아래와 같이 요청하오니 처리하여 주시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.(요청하였음을 알림)

가. 정비요청 내역

**************************************

****************

○장애사유 : 인입밸브 없음

○관    경 : ∅15

※ 정비완료 후 문서제목(개전통지 포함)에 "교체장애수전 정비 완료"라는 문구로 회신

하여 주시기 바랍니다.

.

붙임  1. 계량기교체 장애관리_20221115 1부.

2. 장애수전 사진대지(*******)2022.11.15 1부.  끝.

	현 장 민 원 과 장
주무관	김대관		주무관	진원덕		현장민원과장	11/16
유충현
협조자
시행	현장민원과-31186	(	2022.11.16	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-2363	/전송	02)3146-2389	/	legendg92@seoul.go.kr	/	부분공개(6)