아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(수서)

1. 관련근거

가. 재난관리과-26678(2022.10.11.)호『2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비계획 알림』

나. 2022년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 "소방용수시설 및 비상소화장치관리"

2. 위 호와 관련, 소방용수시설 고장발생 대상을 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고     하시기 바랍니다.

● 고장내역

식별	용수번호	일 시	위 치	고장내용	사용가부
소화전 (지상식)	*******	2022.11.01.(화) 12:00	******** *********	소화전 제수변부 도로포장	사용가
소화전 (지상식)	*******	2022.11.01.(화) 12:10	****** *********	소화전 제수변부 도로포장	사용가

※ 2022하반기소화전 일제조사기간 발견(사용 가능)

붙임  1.고장소방용수 현장사진 및 위치도(*****, 지상식) 1부.

2.고장소방용수 현장사진 및 위치도(*****, 지상식) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	오오준		진압2대장	백석현		119안전센터장	11/16
박성식
협조자
시행	수서119안전센터-23378	(	2022.11.16	)	접수		(		)
우	06312	서울특별시 강남구 논현로10길 19, 개포119안전센터 (개포동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7593	/전송	02-529-1119	/	25812@seoul.go.kr	/	부분공개(6)