문서번호	시설운영과-27121
결재일자	2022. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장	서울식물원장
홍상범		이승동	11/16
			김대성
협 조

- 2022년 하반기 -

식물문화센터 정기안전점검 실시계획

2022. 11.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

- 2022년 하반기 -

식물문화센터 정기안전점검 실시계획

시설물 안전 및 유지관리를 위해 시설물안전법에 따른 2022년 하반기 정기안전점검 실시계획을 보고드림

□ 추진근거

○「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조(안전점검의 실시)

○ 2021년 서울식물원 건축물 안전 및 유지관리 계획(시설운영과-1082, ‘21.02.08.)

*******************************

********************* ********************** ******************************** *********************** ************************ ******************** ************************

□ 점검 주요내용

○ 건축물의 평면, 입면, 단면, 용도 등의 변경사항

○ 구조부재 및 기타 하중조건의 변경사항

○ 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사

- 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층 분리, 백태, 철근 노출 등

- 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등

○ 변위·변형 조사 : 건축물 기울기, 부동침하, 외력에 의한 형상과 치수의 변형

****************************

*************************************

**********************************************************************************************************

*******************************************************************************************

**************************

**********************************************************************

**********************

********************************

******************

********************

*******************

*********************************************

*******************************************

*********************************************************************************************

□ 행정사항

○ 정기점검 결과조치

- 중대결함 또는 위험요인 발견시 재난발생 예방을 위해 사용제한 등 응급조치

- 경미한 사항은 즉시 보수·보강 조치

- 자체인력으로 보수가 불가한 사항은 전문업체 보수공사 시행

○ 점검결과 사후관리

- 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 등록하여 시설물안전 이력 관리

붙임  1. 과업수행 계획서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 견적서 각 1부.  끝.