아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2022-5-5)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
11.14~ 11.16	75,000	11.14	25,580	25,600	4451	20.0	1.372	1-PAC-2 25t
		11.16	25,560	25,620	4451	20.0	1.372	1-PAC-2 25t
		11.16	25,290	24,630	7576	20.0	1.372	1-PAC-2 25t
합계			76,430	75,850				납품량 이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부.  끝.

주무관	이근호		정수과장	11/16
정충구
협조자
시행	정수과-30334	(	2022.11.16	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5657	/전송	02-3146-5604	/	lkjh0262@seoul.go.kr	/	부분공개(5)