아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(비상소화장치) 고장 발생보고(000424)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조 (소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 세곡119안전센터-23289(2022.11.10)호 2022년 하반기 2차 비상소화장치 주민합동 훈련계획

2. 우리센터에서 실시한 비상소화장치 주민합동 훈련 중 일체형 비상소화장치 내에 설치된 지상식 소화전 고장이 확인되어 다음과 같이 보고합니다.

고장용수	확인일자	고장내용	비고
000424(지상식) 비상소화장치함-61	2022. 11. 14.(월)	제수변 스핀들 고장 소화전 스핀들 고장 (사용불가)	(소화전 스핀들이 완전 폐쇄가 되지 아니하여 방수구에서 소량의 누수 확인)

붙임  고장소방용수 보고(세곡 000424) 1부.  끝.

	세곡119안전센터장
담당자	탁재한		진압1대장	박항석		119안전센터장	11/16
성종경
협조자
시행	세곡119안전센터-23359	(	2022.11.16	)	접수		(		)
우	06377	서울특별시 강남구 밤고개로 268	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		/전송	02-02-451-088	/		/	부분공개(7)