아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	악취저감시설 지원대상 준공심사 완료 보고[22-11(2차)]

생활악취저감시설 유지관리비 지원대상자 중 시설 설치가 완료된 사업장에 대한 녹색환경기술센터의 준공심사 완료 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 준공심사 결과

연번	상호	저감시설	설치대수	준공 일자	평가 결과	종합의견 및 특이사항
1	교촌치킨 (홍은1호점)	전기집진기 (3단)	1	2022. 10.12	적합	- 시설 설치내역 및 규격 등 정상 - 방지시설 성능 정상 - 전기계통 및 부대시설 양호 - 설계도면, 운전매뉴얼, 검사성적서 등 구비 - 사업장 관계자 운전매뉴얼 숙지 - 주기적인 유지관리 필요
2	넘버원 양꼬치	전기집진기 (3단)	1	2022. 10.12	적합	- 시설 설치내역 및 규격 등 정상 - 방지시설 성능 정상 - 전기계통 및 부대시설 양호 - 설계도면, 운전매뉴얼, 검사성적서 등 구비 - 사업장 관계자 운전매뉴얼 숙지 - 주기적인 유지관리 필요

붙임 1. 준공심사 평과표 각 1부.

2. 현장기술지원 결과보고 각 1부.  끝.

지방환경주사	제영환		환경분쟁조정팀장	김경학		생활환경과장	11/16
허정원
협조자
시행	생활환경과-4837	(	2022.11.16	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 11층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4254	/전송	02-2133-1019	/	hwangyeong1@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)