아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	건축물소유자(관리담당자) 귀하
(경유)
제목	2022년 하반기 대형건축물 저수조 청소 등 위생조치 시행 재안내

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 저수조를 이용하여 급수를 하고 있는 대형건축물에 대하여 아래와 같이 안내하오니 기간내 저수조 청소한 후 결과를 저수조관리시스템(https://arisu.seoul.go.kr/wttnk/)에 등록하여 주시기 바라며, 기타 안내사항은 서울시 저수조관리시스템 공지사항을 참고하시기 바랍니다.

가. 저수조 위생조치 시기

∘ 저수조 청소 : 반기별 1회 이상 실시(2회 이상/년)

∘ 저수조 수질검사 : 1회/년

∘ 수도시설의 건축물관리 교육(건축물의 소유자/관리담당자)

- 최초교육 : 관리자가 임용된 일자로부터 1년이내 교육실시

'18년 6월 이전 교육 수료자 → '23년 6월까지 보수교육 실시

- 보수교육 :⟨

'18년 6월 이후 교육 수료자 → 이전 교육 일자로부터 5년마다 실시

나. 결과통보 방법 : 서면우편, 이메일, 팩스, 공문 등은 접수불가

- 저수조관리시스템(https://arisu.seoul.go.kr/wttnk/)에 청소결과, 수질검사, 교육이수 등록

다. 청소 및 수질검사 결과 등록기한 : 2023. 1. 5.까지

라. 안내사항 : 해당공문은 청소결과가 등록되지 않은 건축물에 보내드리는 것이며 청소를 완료했을 시 청소업체에 연락하여 등록요청을 하거나 직접 등록해주시기 바랍니다.

붙임  1. 대형건축물 저수조 위생관리 안내 1부.

2. 우편발송 주소록 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이현우		급수운영팀장	代김윤환		급수운영과장	11/16
이용구
협조자
시행	급수운영과-34624	(	2022.11.16	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4578	/전송	02-3146-4589	/	hwlovefv518@seoul.go.kr	/	부분공개(6)