아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 알림

1. 급수운영과-36116(2022.11.15.)호 『소방용수시설(소화전) 보수결과 알림』와 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 대    상: 소화전 7개소

연번	관리 번호	식별	관할	위 치	고장내용	보수내용	비고
1	******	***	***	************** ***************	**********	******	******** **********************
2	******	***	**	************** *************	*********	*** *****
3	******	***	**	*********** ************	************** ********	*** *** ****
4	******	***		*********** ***********	*******************	*** *****
5	******	***		*************** ***********	******	*** *****
6	******	***		**************** ***********	*********** *********	****
7	******	***	***	************ ***********	****************	*** *** ****	************************ *****************

나. 방    법: 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

다. 확인사항

1) 고장부분이 완료내역에 맞게 잘 보수 되었는지 확인

2) 출수여부 및 작동상태 확인

3. 행정사항

가. 관할 부서에서는 119행정정보시스템에 관련이지미 업데이트 및 조사부(수시조사) 입력을 현행화하여 주시고,

나. 검수 결과는 [붙임3] 서식 활용 작성하여 2022. 11. 24.(목)한 제출하여 주시기 바랍니다.

다. 대응단, 신트리센터는 사전에 보고된 문서로 갈음처리하니 119 정보시스템 상 업데이트 및

관련 정보 입력여부만 재확인 바랍니다.

붙임  1. 보수 완료내역(수도사업소) 1부.

2. 완료보고서(수도사업소) 1부.

3. 검수 결과 보고 서식 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 신정119안전센터장, 목동119안전센터장, 신트리119안전센터장
담당자	강광표		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	11/16
임영진
협조자
시행	재난관리과-25176	(	2022.11.16	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2187-8321	/	yeskp@seoul.go.kr	/	부분공개(5)