문서번호	정수과-25673
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		11/17
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(11/16)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(11/16)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						4,872
11.01		0	0	426		0	0	318	318	4,554
11.02		0	0	426		0	0	321	321	4,233
11.03		0	0	426		0	0	310	310	3,923
11.04		0	0	426	5,400	0	0	313	313	9,010
11.05		0	0	426		0	0	280	280	8,730
11.06		0	0	426		0	0	270	270	8,460
11.07		0	0	426		0	0	295	295	8,165
11.08		0	0	426	5,400	0	0	286	286	13,279
11.09		0	0	426		0	0	297	297	12,982
11.10		0	0	426		0	0	291	291	12,691
11.11		0	0	426		0	0	289	289	12,402
11.12		0	0	426		0	0	278	278	12,124
11.13		0	0	426		0	0	270	270	11,854
11.14		0	0	426		0	0	283	283	11,571
11.15		0	0	426		0	0	271	271	11,300
11.16		0	0	426		0	0	277	277	11,023
11.17			0	426					0	11,023
11.18			0	426					0	11,023
11.19			0	426					0	11,023
11.20			0	426					0	11,023
11.21			0	426					0	11,023
11.22			0	426					0	11,023
11.23			0	426					0	11,023
11.24			0	426					0	11,023
11.25			0	426					0	11,023
11.26			0	426					0	11,023
11.27			0	426					0	11,023
11.28			0	426					0	11,023
11.29			0	426					0	11,023
11.30			0	426					0	11,023
11.31			0	426					0	11,023
합계	0	0	0		10,800	0	0	4,649	4,649

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					25,905			27,107
11.01		0	775	775	25,130		2,984	24,123
11.02		0	328	328	24,802	18,440	3,037	39,526
11.03		0	310	310	24,492		2,830	36,696
11.04		0	335	335	24,157		3,124	33,572
11.05		0	284	284	23,873		2,857	30,715
11.06		0	376	376	23,497		2,745	27,970
11.07		0	178	178	23,319		2,943	25,027
11.08		0	196	196	23,123	16,490	2,915	38,602
11.09		0	326	326	22,797		3,060	35,542
11.10		0	605	605	22,192		3,039	32,503
11.11		0	640	640	21,552		3,063	29,440
11.12		0	369	369	21,183		2,950	26,490
11.13		0	206	206	20,977		2,777	23,713
11.14		0	43	43	20,934		2,940	20,773
11.15		0	0	0	20,934	18,320	2,885	36,208
11.16	18,000	0	346	346	38,588		3,043	33,165
11.17				0	38,588			33,165
11.18				0	38,588			33,165
11.19				0	38,588			33,165
11.20				0	38,588			33,165
11.21				0	38,588			33,165
11.22				0	38,588			33,165
11.23				0	38,588			33,165
11.24				0	38,588			33,165
11.25				0	38,588			33,165
11.26				0	38,588			33,165
11.27				0	38,588			33,165
11.28				0	38,588			33,165
11.29				0	38,588			33,165
11.30				0	38,588			33,165
11.31				0	38,588			33,165
합계	18,000	0	5,317	5,317		53,250	47,192