아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	홈페이지 접수민원 현장확인 결과 보고(20221109)

1. 안녕하십니까? 귀하께서 항상 시정에 애정을 갖고 화재예방과 시민의 안전에 깊은 관심을 기울여 주신 것에 대하여 감사드립니다.

2. 귀하께서 문의하신 민원과 관련 서대문소방서에서 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.

가. 민원대상 및 내용

1) 대  상:**************************************

2) 내  용: ***********************************

*******

나. 확인사항

1) 상기장소 현장확인 하여, 개인장 등이 복도에 나와 있음을 확인하였습니다.

2) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조(피난시설,방화구획 및 방화시설의 유지·관리)제1항의 규정에 따라 피난시설(복도, 계단 포함)의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위를 하여서는 아니됩니다.

3) 위 사항을 해당 물건 소유자에게 안내드렸고 이해하셨습니다. 현재는 이동조치하게 하여 시정조치중에 있습니다.

4) 다만, 장애물 등이 피난에 방해가 되는지를 복도 폭, 피난 방향(경로), 장애물의 종류(무게, 부피) 등을 종합적으로 고려하여 화재시 피난에 장애가 없는것은 과태료 부과 대상은 아닙니다.

5) 공용공간의 임의사용에 관한 부분은 관계인(관리사무소 및 입주민자치회의)이 자체 규약 등을 통하여 자체적으로 관리해야 할 사항임을 알려드립니다.

6) 또한, 관리사무소 및 소방안전관리자에게 화재 등 재난 발생시 원활히 사용할 수 있도록 피난시설을 항상 유지·관리하고 입주민에게도 주기적으로 안내할 것을 행정지도 하였습니다.

3. 앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 추가적으로 문의 사항이 있을 시 아래 번호로 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.

○ 서대문소방서 예방과 이재형(02-6981-5491).  끝.

조사관	이재형		위험물안전팀장	김선옥		예방과장	11/17
강길구
협조자
시행	예방과-29965	(	2022.11.17	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5491	/전송	02-2187-8352	/	jojoyubi@seoul.go.kr	/	부분공개(6)