문서번호	에스플렉스센터운영과-26226
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
전성민		여인선	11/17
			추경수
협 조

에스플렉스센터 외부 분수대 바닥 정비 계획

에스플렉스센터 외부 분수대 바닥 정비 계획

2022.11.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 외부 분수대 바닥 정비 계획

에스플렉스센터 외부 분수대 바닥 마감재 평활도 및 고정상태 불량으로 안전사고의 우려가 있어 정비하고자 함

□ 현황 및 문제점

○ 분수대 바닥의 전체적인 고정상태 불량(꿀렁거림)으로 전도사고의 우려

- 유지관리 과정에서 바닥마감재 하부 패킹자재(고정용)의 망실로 바닥마감재의 고정상태가 불량해져 정비가 필요한 상태

- 바닥마감재에 매립 설치된 LED 램프등 고장(9개소) 상태로 정비 필요

○ ****************************************

******************************************

*********************************

○ 외부 분수대 바닥(화강석)은 미운영시 통행로로 사용되는 영역으로 보행자 안전에 지장이 없도록 유지관리가 필요함

****	******************		***** ********	****
	****	******
*****	*	**************** *******************	***
*****	***	*	***	********
******	***	******	****

*****	****
****************************

□ 개선방안

○ **************************

○ ************************

- 화강판석(전체) : 하부 고정용 ‘고무패킹’ 설치 및 평활도 정비

※ 전체 화강판석 평활도 및 고정상태 불량 상태(요철이 생기고 꿀렁거림) 개선

- 조명(9w LED) : 전체 21개소 중 9개소 교체

※ 조명설비는 고정형 분수설비와 연결되어 있어 교체시 ‘연결된 분수설비’ 및 ‘주변 화강판석’을  해체해야 하는 상황으로 원상복구 일정에 맞춰 일괄 정비하는 것이 비용측면에서 유리함

□ 정비계획

○ 정 비 명 : 외부 분수대 바닥 정비 계획

○ 정비내용 : 화강판석 고정상태 및 조명 정비

○ 정비기간 : ’22년 11월 중

○ **************

○ **************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사
유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '22.11월 : 분수대 바닥 정비 완료

붙임  1) 산출내역서 및 견적서 1부.
2) 분수대 관련 사진 1부. 끝.