문서번호	행정지원과-37483
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
신승희	장은희	11/17
		박달경

2022년 아리수품질확인제 추진 결과 보고

2022 아리수품질확인제 추진 결과 보고

2022. 11. 17.

행정지원과

(수질팀)

2022 아리수품질확인제 추진 결과 보고

시민이 아리수를 믿고 마실 수 있는 음용 환경을 조성하기 위해 2022년 아리수품질확인제 사업을 추진하고 그 결과를 보고 드림

1		사업 근거 및 개요

□ 사업 근거

○ 2022년도 아리수품질확인제 사업 추진 계획(행정지원과-764, '22.1.11.)

□ 사업 개요

○ 민간 수질검사원을 채용하여 방문 무료 수질 검사 및 홍보

○ 수질검사 결과 안내 및 부적합시 개선조치로 아리수 신뢰도 제고

○ 기간: 2022.3.2.~10.31.(8개월)

○ 추진목표: 11,000 개소

○ 추진대상: 아리수음수대, 급수환경 개선 가구, 소블록(근린 시설 등)

2		검사원 채용 및 임차 현황

□ 검사원 채용 현황

○ 수행 업무: 음수대 수질검사, 근린생활시설 수질검사, 수질검사 결과 전산화 등

○ 채용인원: 8명(수질검사원 8명)

구 분	계	30대	40대	50대	60대	비고
수질검사원	8명	1명	1명	3명	3명	남성4명 여성4명

○ 채용방법

- 1차 서류심사(모집인원 3배수 선발 범위 내)

- 2차 체력심사

- 공개추첨(합격자 전원) -> 최종 합격

□ 차량임차 현황

○ 임차차량: 1대, 중형승용차량(LF소나타 가솔린 2.0)

○ 차량운영: 아리수품질확인제 기간제 노동자 수질 검사 지원 업무 등

○ 임차기간: 2022.3.2.~2022.10.31.(8개월)

○ 소요예산: 3,818천원(1대×8개월)

3		추진 실적

○ 검사실적: 12,954개소(목표대비 117.8%달성)

○ 검사대상: 코로나19 감염 및 확산 예방을 위해 시민접촉 최소화하여 대상 선정(다중이용 음수대, 근린생활시설, 검사 희망가구(민원), 노후주택, 급수환경 개선가구 등)

(단위:건)

구 분		계	음수대	근생	수질검사신청	옥내급수관 교체	비고
검사 결과	적합	12,954	9,905	2,668	364	17

○ 검사결과 조치

- 수질검사 결과 설명 및 아리수 맛있게 먹는 방법 안내 및 아리수 우수성 홍보

- 검사 결과 부적합시 2차 정밀검사 실시, 원인별 개선 방안 강구 등 안내

4		세부 추진 현황

□ 다중이용 음수대 수질 검사

○ 검사대상: 410개소, 3,072대

구 분	계		학교		유치원		공공기관		공원		지하철
	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대	개소	음수대
계	410	3,072	144	2,421	23	41	89	355	152	253	2	2
마포구	122	988	42	727	6	10	29	134	44	116	1	1
서대문구	123	728	37	547	4	9	26	99	55	72	1	1
은평구	165	1,356	65	1,147	13	22	34	122	53	65	-	-

○ 검사주기: 분기별 1회

○ 검사실적	(단위:건)

구 분		계	학교	유치원	공공기관	공원	지하철
검사 결과	적합	9,905	7,711	135	1,148	911	-

※ 검사결과 부적합 없음

○ 검사결과 조치 사항

- 적합: 수질검사 결과표를 갱신하여 음수대 전면에 부착

- 부적합: 원인을 조사 시설개량, 순환배관 설치, 퇴수타이머 조정 권고

□ 근생시설 및 검사 희망가구(민원) 수질 검사

○ 대상: 소블록(284개) 및 수질검사 요청가구

○ 신청: 120번, 상수도홈페이지, 유선, 방문 등 고객관리시스템 등록 민원

○ 항목: 12항목(기본5항목 + 부적합시 미생물 등 7항목)

○ 추진실적	(단위:건)

구 분		계	근생시설	검사희망가구 (민원)
검사 결과	적합	3,032	2,668	364

※ 검사결과 부적합 없음

□ 급수환경 개선 가구 수질 검사

○ 대상: '94년 4월 이전에 건축된 녹물이 출수되는 주택 중 급수관 교체를 실시한 주택(107건)

○ 신청: 120 또는 유선

○ 지원규모: 실제 소요공사비의 80%와 표준지원공사비를 비교 낮은 금액

○ 추진실적: 유선 설물조사 결과 수질검사 요청 가구(17건)

5		예산 집행 현황

(단위:천원)

사업명	구분	계	기간제근로자등 보수	사무관리비	공공운영비	임차료	차량선박비
아리수품질확인제	편성 예산	174,480	163,860	1,520	2,400	4,000	2,700
	지출 예산	142,359	133,127	1,520	2,244	3,818	1,649
	집행 잔액	32,121	30,733	0	156	182	1,051
	집행률(%)	81.6	81.2	100	93.5	95.5	61.1

※ 차량선박비(유류비) : 상반기 가솔린 등 유류비 급등으로 예산 재배정 받았으나 하반기 유류가격 안정으로 집행잔액 발생

6		향후 계획

○ 2023년도 아리수품질확인제 채용 공고: '23.1.

○ 2023년도 아리수품질확인제 채용: '23.2.

○ 2023년도 아리수품질확인제 사업 추진: '23.3.~10.  끝.