문서번호	먹는물분석과-25685
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
정유진		조우현	11/17
			이상미
협조
	주무관		박혜진

실험용진공펌프 유지관리 보고

2022. 11.

먹는물분석과

1,4-다이옥산 분석에 사용되는 기체크로마토그래프 질량분석기의 진공펌프 노후로 진공오일이 누유되어 수리하고자 함

실험용진공펌프 유지관리 보고

1. 보 고 자: 먹는물분석과 정유진

2. 기기내역

○ 기 기 명: 실험용진공펌프

○ 제조회사: Edwards

○ 구입일자: 2013.07.25.

○ 구입가격: **********

○ 설치장소: 본관 2층 휘발성유기물분석실

3. 유지관리 내역 및 점검 결과

○ 점검내역: 실험용진공펌프의 진공오일이 누유되고 있음

○ 점검결과: 엔지니어 방문하여 펌프 성능 저하 확인 및 부품 교체 필요

진공펌프 상태

4. 수리 비용 및 경제적 수리한계

○ 예산 과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비

	품명 및 규격	규격	수량	공급가액
1	****************************	set	1	*******
			부가세	******
			총 계	*******

○ 수리 비용

○ 경제적 수리한계금액

취득 가격	경제적 수리한계금액 [최초 연도 한계 최대치 × 취득가격 - {(사용년수×취득가격) / (2×내구연한)}]
**********	***************************************** **********

* 실험용진공펌프 내용연수: 10년

5. 향후 계획

○ 기체크로마토그래프-질량분석기의 진공펌프를 조속히 수리하여 수질분석 업무에 차질이 없도록 하겠음

붙임  견적서  2부.  끝.