문서번호	정수과-22813
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이승열		하은경	11/17
			어용선
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			최병희

-환경부 정수센터 현장점검 대비-

정수시설물 정상가동 및 위생상태 점검 보고

2022. 11. 14.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

-환경부 정수센터 현장점검 대비-

정수시설물 정상가동 및 위생상태 점검 보고

□ 환경부 정수센터 현장점검 개요

ㅇ 점검일시 : 2022. 11. 17.(목) 14:00

ㅇ 점검기관 : 환경부 및 수자원공사

ㅇ 주요점검 내용

- 정수센터 일반현황 및 운영인력현황

- 수질관리 및 운영관리 현황 등

□ 점검 대비 정수시설물 현장 순찰

ㅇ 일  시 : 2022. 11. 14.(월)15:00~16:30

ㅇ 점검자 : ****************************************

ㅇ 순찰내용 : 각종 정수시설물 정상가동 및 위생상태 점검

□ 순찰결과

공정단계	점검 결과 및 조치요청 사항
착수정	******************* ***************************************
응집·침전지	**************************** ************************ ***************************************
여과지	********************************** ********************************* ******************************** *********************************

공정단계	점검 결과 및 조치요청 사항
활성탄지	**************** *************************** ***************** ************************
정수지	******************************* ********************************* ******************************** ************************

□ 협조사항

ㅇ 정수시설과 : 여과지 및 활성탄지, 정수지 등 에어건, 에어커튼, 방충망, 포충기 등 각종 시설물 정상 가동 상태 유지

ㅇ 행정관리과 : 여과지 및 활성탄지, 정수지 등 주변 물웅덩이, 수목제거, 시설물내 물기제거 등 위생 상태 유지

붙 임 : 현장 점검 사진.  끝.