아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변 처리(배수로 맨홀에 담배꽁초 등이 빠지지 않게 망설치)

안녕하세요. 서울 시정에 관심을 가져주신 귀하께 감사의 말씀을 드립니다.

귀하께서 제안하신 하수악취 및 침수피해 예방를 위해 "*************************" 건에 대해 답변드리겠습니다.

우리시에는 강우시 빗물받이로 유입되는 각종 쓰레기, 낙엽, 토사 등으로 인한 빗물받이 막힘 및 이로 인한 배수장애가 발생하지 않토록 우기전·후 빗물받이 및 하수관로에 대해 청소작업을 연중(상시) 실시하고 있으며, 신속한 노면수 배수처리를 위해 빗물받이 확대개량 및 연속형 빗물받이 설치 등을 지속적으로 시행하여 침수피해 예방에 노력하고 있습니다.

배수로 맨홀에 거름망 설치시 하수도로 쓰레기가 유입되는 것을 방지하는 효과가 있으나, 다른 한편으로는 거름망에 퇴적된 쓰레기가 빗물유입을 막아 침수피해가 발생할 수 있는 문제점이 있어 주기적으로 거름망 청소가 필요할 것으로 판단됩니다.

귀하의 제안사항을 공공하수도 관리부서인 자치구에 전달하여 빗물받이 유지관리 업무에 참고토록 조치코자 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

추가로 궁금하신 사항이 있으신 경우 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

물순환안전국 물재생계획과 담당자 : 홍승지(☎02-2133-3791)

주무관	홍승지		하수관리팀장	代박영호		물재생계획과장	11/17
함명수
협조자
시행	물재생계획과-31470	(	2022.11.17	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 1동 8층 물재생계획과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3791	/전송	02-2133-1042	/	hsji18@seoul.go.kr	/	부분공개(6)