문서번호	시설관리과-33903
결재일자	2022. 11. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
윤승구		조규환	11/18
			代조규환
협조

상수도시설물 원인자(손괴)부담금 산출 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

북부수도사업소

시설관리과

상수도시설물 원인자(손괴)부담금 산출 보고

************ 앞 신축공사중 상수도시설물(급수관 D=20㎜)이 손괴되어 상수도 시설물 복구 및 손괴자에 대한 조치방안을 보고드림.

- 원인자(손괴)부담금 부과(누수복구 공사비 및 누수량)

Ⅰ		현 황

○ 누수위치: ***********

○ 누수일시: **********************

○ 손 괴 자: ***************

○ 손괴내용: ********************

Ⅱ		보고내용

○ 상기 위치에 신고 접수를 받고 현장출동 확인결과 ************ 신축공사 시행중 상수도 시설물(급수관 D=20㎜)을 손괴하여 누수가 발생된 사항임.

○ 상수도시설물 손괴한 사항은 사실확인서를 징구하고, 손괴된 상수도시설물은 즉시 누수복구공사를 완료하였고 원인자(손괴)부담금 부과 예정임.

Ⅲ		원인자 부담금 산출내용

○ 원인자 부담금 산출금액 : ********

○ 누수량에 대하여는 산정기준에 따라 요금과에서 부과조치

Ⅳ		행정사항

○ 상수도시설물 손괴부분에 대한 원인자부담금(누수복구 공사비 및 누수량)을 부과토록 요금과에 통보

○ 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 정산시 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임  1. 원인자(손괴)부담금 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 1부.

3. 사실확인서 및 복명서 1부. 끝.