		강남수도사업소
CU********8*******C01***************E0510-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	기타민원 처리 결과

송숙경님이 신청하신 기타민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

**	***
**	******************************
민원제목	계량기로 들어오는 수도관 교체 건
민원내용	수고가 많으십니다.몇년 전부터 집에서 녹물 제거 필터를 사용 중인데 처음엔 필터를 몇달 사용해도 괜찮았는데 올해는 얼마 안가서 필터가 변하더라구요.그래서 필터를 교체해도 의미가 없어서 여기저기 살펴 보니까 계량기로 들어오는 수도관에 녹이 슬어있었습니다.그래서 녹슨 배관을 교체하고 싶은데 계량기가 들어오기 전의 배관은 수도사업소 관리라고 해서 문의드립니다.무상 교체를 해주시는지 아니면 교체 시 보조를 해주시는지 궁금합니다.확인 후, 답변주시면 고맙겠습니다.
답변내용	안녕하십니까? 귀하께서 신청하신 내용은 "주택 내 노후배관 교체공사비 지원에 대한 문의"로 2022.11.14.(월)에 전화상담 드린 것과 같이 계량기 배관 일부분만 아연도 강관이며 화장실 등 다른 수도 배관들을 이미 스테인리스로 교체하신 상태면 지원대상이 아닐 확률이 높지만 정확히 알기 위해서는 현장방문이 필요함을 안내 드렸습니다. 또한 만약 지원 대상이 되실 경우에는 실제 소요공사비의 80%와 표준지원공사비를 비교하여 적은금액으로 지원드리며 공동주택의 경우 최대지원금은 80만원임을 안내 드렸습니다. 다른 궁금한 점이 생기시면 강남수도사업소 현장민원과 (02-3146-2954 양지현 주무관)에게 전화주시면 안내하여 드리겠습니다. 감사합니다.

끝.

주무관	호영		현장민원과장	11/18
현경선
협조자
시행	현장민원과-30787	(	2022.11.18	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2953	/전송	02-3146-2979	/	spring4568@seoul.go.kr	/	부분공개(6)