문서번호	기전과-28975
결재일자	2022. 11. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
정영술	11/21
	최경주

교통안전시설물 원인자 부담공사 승인 검토결과 보고

(독립문 문화공원 지하공영주차장 건립공사 중 교통안전시설물공사-신호.표지)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11. 21.(월)

서부도로사업소

(기전과)

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토 보고

(독립문 문화공원 지하공영주차장 건립공사 중 교통안전시설물 공사-신호·표지)

서대문구청으로 부터「독립문 문화공원 지하공영주차장 건립공사 중 교통안전시설물 공사」에 따른 원인자 부담공사 승인 요청이 있어 검토하고 결과를 보고 함.

□ 관련근거

○ 서대문구 토목과-15541(2022. 11. 16.) 원인자 부담공사 승인 요청

○ 서울특별시경찰청 교통관리과-14295(2022. 6. 20.) 규제 심의

□ 공사개요

○ 공사명: 독립문 문화공원 지하공영주차장 건립공사 중 교통안전시설물 공사(신호·표지)

○ 공사 기간: 승인일 부터 ~ 2023. 12. 26.

○ 공사 장소: 서대문구 영천동 263(독립문 문화공원)일대

○ 원인자: 서울특별시 서대문구청장(토목과)

○ 업체명

구 분	설 계	감 리	시 공
교통신호기	㈜트래픽스	㈜트래픽스	한국전기통신㈜
교통안전표지	㈜트래픽스	㈜트래픽스	한국전기통신㈜

□ 주요 공사내용

○ 교통신호기

- 차량신호지주: 신설 3본, 이설 2본, 철거 4본

- 보행신호지주: 신설 4본, 이설 본, 철거 4본

- 차량신호등: 신설 2조, 이설 2조, 철거 3조

- 보행신호등(잔여시간표시기): 신설 5조, 이설 4조, 철거 6조

- 보조신호등: 신설 1조, 이설 1조, 철거 조

- 시각장애인 음향신호기: 신설 5조, 이설 4조, 철거 5조

- 신호제어기: 신설 대, 이설 1대, 철거 대

- 신호맨홀(800×800): 신설 2개, 철거 3개 등

○ 교통안전표지

- 신설: 407(신호등화상태) 3개, 313(우측면통행)-장애물표적표지 1개,

407(보조표지) 3개, 218(유턴금지) 1개

- 이설: 313(우측면통행)-장애물표적표지 1개, 224(최고속도제한) 1개, 407

(보조표지) 3개, 218(유턴금지) 1개

- 철거: 407(신호등화상태) 3개, 313(우측면통행)-장애물표적표지 1개, 322

(횡단보도) 1개, 407(보조표지) 3개, 218(유턴금지) 1개, 대형표지(중앙차

로) 1개

□ 검토결과

연번	검 토 사 항	검토결과
1	- 설계도면 등과 경찰청 규제 심의내용 일치여부	적 정
2	- 원인자와 설계, 시공 간의 계약여부 등	적 정
3	- 설계업체 자격의 적정여부 (전력기술관리법 제14조 규정에 의한 전력시설물의 설계업을 등록한 업체로, 엔지니어링산업진흥법 제21조 규정에 의한 건설부문 교통분야로 신고하고 교통기술사를 보유한 업체)	적 정
4	- 시공업체 자격의 적정여부(신호: 전기공사업 제4조 규정에 의한 전기공사업 등록 업체, 표지: 금속구조물·창호·온실공사업 등록 업체)	적 정
5	- 신호: 감리업체 자격의 적정여부 전력기술관리법 제14조 규정에 의한 전력시설물의 감리업 등록한 업체로, 엔지니어링산업진흥법 제21조 규정에 의한 건설부문 교통분야로 신고한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소 개설자등록(건설무문 교통분야)업체로 교통기술사 보유업체 - 표지: 감리업체 자격의 적정여부 (엔지니어링산업진흥법 제21조 규정에 의한 건설부문 교통분야로 신고한 업체 또는 건설기술진흥법 제26조에 의거 건설기술용역업에 등록(전문분야 설계사업관리의 일반 또는 건설사업관리)	적정
6	- 기타 주요기자재 품질 및 적성성 검토(인증자재 여부 등)	적 정

□ 조치의견

○ 검토결과 제반 규정에 적정하여 아래사항을 이행하는 조건으로 승인코자 함.

- 서울지방경찰청 교통안전시설 규제 심의

- 교통안전시설 설치공사 준수 및 조건사항

붙임  1. 공사 승인 요청(공문) 1부.

2. 설계도면(신호·표지) 1부.

3. 설계내역서(신호·표지) 1부.

4. 공사 준수 및 조건사항 1부.  끝.