문서번호	시설보수과-26725
결재일자	2022. 11. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설보수과장
송진수
	11/21
	안종필

민원 현장조사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

민원 현장조사 보고

우리 센터에서 관리하는 차집관로(중랑천)에 대한 민원 및 시설공단 보수요청이 발생하여 이에 현장 조사하고 그 처리계획에 대하여 보고 드림

□ 민원개요

위치	내용	비고
*************	****** ***********	******* *************
*************	****** ***********	*******
*************	****** ***********	*******
*************	****** ***********	*******

□ 보고내용

○ 차집관로 시설물 유지보수공사 현장소장 및 센터 현장확인 결과 단차및 맨홀주변부 손상으로 보수 필요

□ 조치계획

○ 시민민원에 대해서는 민원인과 통화 후 손상된 차량에 대해서 영조물 손해배상보험을 통해 사고처리하고, 맨홀단차 및 표층손상에 따른 안전사고 위험을 대비코자『2022년 차집관로 시설물 유지보수공사(연간단가)』에 작업지시하여 맨홀교체 및 주변부 보수를 시행코자함.

- 세부사항 : 붙임파일 참고

붙임  제9차 작업지시 1부.  끝.