문서번호	시설보수과-26878
결재일자	2022. 11. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김재윤		임형규	11/21
			김용제
협 조
	주무관			강연홍
	주무관			김승진
	주무관			김규춘
	주무관			최재영

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

2022. 11.

강서도로사업소

(시설보수과)

2022년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

겨울철 각종 재해와 사고를 예방하고 시민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 겨울철 대비 도로시설물에 대한 안전점검 시행 및 결과 보고 임

□ 추진근거

ㅇ ‘22년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 시행계획(도로시설과-27923, ’22.10.24.)

ㅇ ‘22년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 시행계획(시설보수과-26147, ’22.10.28.)

□ 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 실시결과  ※ 총괄현황 붙임 참조

ㅇ 대    상 : 73개 시설물(교량 22,고가차도 7,입체교차 7,터널 5,지하차도 28,복개구조 4)

ㅇ 점검기간 :***************************

ㅇ 점검방법

- 도로시설물 부재별 점검사항에 따라 각 시설물 담당별로 안전점검 실시

- 겨울철 대비 시설안전자문단(외부전문가)과 합동으로 안전점검 실시

ㅇ 점검결과 : ***********************************

- ******************************************************

구분	계	구조물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	교통안전 시설파손	청소	기타
적출건	**	*	*	*	*	*	**	*
조 치	**	*	*	*	*	*	**	*
미조치	**	*	*	*	*	*	*	*

※ 구조물의 안전에 영향을 주는 긴급사항 없음

ㅇ 주요 적출사항

- 신축이음부 및 빗물차단방지막 파손, 안전난간 및 충격흡수시설 등 안전시설 파손

- 배수로 내부 토사 및 낙엽 등 퇴적으로 인한 청소상태 불량 등

신축이음부 파손, 누수 (공항입구지하차도)	빗물차단방지막 파손 (고척교)	안전난간 파손 (행주1교)	배수로 막힘 (궁동터널)

□ 행정사항

ㅇ 점검결과 지적사항에 대해서는 시설물 관리담당자 별도 조치계획에 따라 처리하고, 완료 후 사진 등 그 결과를 기록‧관리

※ ********************************************************

ㅇ 시설안전자문단(외부전문가) 점검수당 지급******************

- *************************

< 시설안전자문단(외부전문가) 점검현황 >

연번	시설안전자문단(외부전문가)		점 검 시 설 물(31개소)	시설수 (점검일)
	성 명	소 속
1	***	*********	***************** *******************	*** ******
2	***	********	************	*** ******
3	***	*********	***************** **********	*** ******
4	***	*******	******************	*** ******
5	***	********	******************* ****************	*** ******
			**************** *********	*** ******
6	***	*****	********************	*** ******
7	***	******	******************* ***************	*** ******

- 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물 운영, 도로시설물 안전자문단 운영, 일반운영비. 사무관리비

붙  임  : 1. 도로시설물 점검결과 총괄 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.  끝.