아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 초 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료 보고(잠원 5135, 5136, 710호)

1. 관련근거

가. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 「3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난관리과-24269(2022.10.04.)「하반기 소방용수시설 일제조사정비 계획 알림 」

2. 관할 공설소화전 보수완료 내역을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 보수일시: 2022. 10.19.(수), 2022. 11. 15.(화) 하반기 소방용수 일제조사 중

나. 대    상: 지상식 5135, 5136호, 지하식 710호

다. 보수내용: 제수변 위치 알 수 없음 → 제수변 위치 확인 완료,

보호틀 깨짐, 테두리 아스팔트 탈락 → 맨홀뚜껑 교체 및 아스팔트 공사 완료

붙임  소방용수시설 보수완료 보고(5135,5136, 710호) 1부  끝.

	잠원119안전센터장
담당자	최우영		진압1대장	김태곤		119안전센터장	11/21
고태근
협조자
시행	잠원119안전센터-24123	(	2022.11.21	)	접수		(		)
우	06593	서울특별시 서초구 서초중앙로29길 6, (반포동)잠원119안전센터	/	fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-532-7119	/전송	02-594-3119	/	cwy1003@seoul.go.kr	/	부분공개(6)