문서번호	시설관리과-36634
결재일자	2022. 11. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
장준혁	김선호	11/21
		代김선호
협 조

앵글밸브 정비를 위한 수도계량기보호통 이설 보고

(상도동 17-_)

2022. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

앵글밸브 정비를 위한 수도계량기보호통 이설보고

(*********)

수요가 민원 요청에 따른 현장조사 결과 수도계량기보호통에 대한 이설조치가 필요하여 아래와 같이 보고 드림

□ 현   황

○ 접수번호: 0992022068690

○ 민 원 인: ***

○ 주    소: *************************

○ 민원내용: 계량기보호통 내 만수로 인한 검침불가로 조치 요청

□ 보고내용

○ 민원요청에 따른 현장 배수조치에도 불구하고 배수가 되지 않아 보호통 내 계량기를 확인할 수 없어 지속적으로 민원을 제기하고 있으며, 수도계량기보호통내 침수로 인하여 현재 검침이 어려운 실정임.

○ 또한 앵글밸브 고장으로 조치가 필요하나 수도계량기보호통 설치 위치가 협소하여 작업이 불가능한 실정임.

□ 조치계획

○ 수도계량기보호통을 이설하여 향후 계량기검침 및 앵글밸브 등 작업이 가능토록 조치하고자 함.

- 상기 내용을 「2022년 사당1동외 14개동 상수도 공사」연간단가업체에 작업지시(D=15㎜ 수도계량기보호통 이설 등)하고자 함

○ 예상도급액 :  1,000천원

붙임  민원내역 1부.  끝.