아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	도 봉 소 방 서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의에 따른 회신(방학동677-19외2필지)

1. 건축과-26597(2022.11.16.)호『건축허가(신축) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최*****************

2. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조 규정에 따른 건축허가등의 동의와 관련하여 협의요청에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의개요***********

1) 대지위치 :***************************

2) 건 축 주 :********

3) 협의내용 :*******

4) 용    도 :*************************

5) 규    모 :******************************

나. 검토결과 :***

다. 동 의 일 :*****************

라. 소방시설

1) 소화설비 : 소화기구,옥내소화전,스프링클러설비

2) 경보설비 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,가스누설경보기

3) 피난구조설비 : 유도등,피난기구(완강기)

4) 소화활동설비 : 연결송수관설비,비상콘센트설비

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 관계인 및 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」에 의한 착공신고 후 공사를 진행 하시고,

나. 「소방시설법(약칭)」에 따른 임시소방시설 및 화재위험작업 관련 소방시설 설치에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 건축공사장 화재예방 안내문 1부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
지도관	이종호		예방팀장	박태열		예방과장	11/21
代박태열
협조자
시행	예방과-28191	(	2022.11.21	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666, 도봉소방서 (방학동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8041	/전송	02-2187-8272	/	withmejh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)