아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구조장비(안전 유도등) 수리완료 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-615(2022. 1. 20.) 「2022년 소방장비 관리·운영 기본계획 알림」

나. 현장대응단-25013(2022. 11. 02.) 「구조장비(안전유도등) 고장발생 알림」

2. 위와 관련 현장대응단 구조대에서 관리 운용 중인 구조장비(안전 유도등)의 고장 수리 결과를 다음과 같이 제출합니다.

장비명	모델명	사용부서	수리내용	수리일시	비 고
안전 유도등	DV-ICS	현장대응단 구조대	노후화로 인한 부식	2022. 11. 18.	수리완료

붙임  안전유도등 견적서 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	김원용		구조3대장	김민국		지휘3팀장	나종성		현장대응단장	11/21
김형국
협조자
시행	현장대응단-25397	(	2022.11.21	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	wonyong8@seoul.go.kr	/	부분공개(6)