아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 민원 발생 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제113호)

나. 재난관리과-24464(2022.10.7.)호 『2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 세부계획 알림(현장대응단)』

2. 현장대응단에서 2022년 하반기 소방용수시설 일제 조사 기간중 소화전 민원 사항이 발생하여 붙임과 같이 알립니다.

용수구분	용수번호	식 구분	설치 위치	민원 발생 내용
공설	310호	지상식(비상소화장치) 제수변	중구 퇴계로 85길15	오르막 길에 설치된 지상식 소화전 제수변 돌출로 인하여 중앙시장 이용 시민과 이륜차 주행중 넘어지는 사고가 종종 발생하여 제수변을 지면과 동일하게 하는 작업을 요함

붙임. 민원발생 보고서(지상식 제수변 310호) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	최수준		진압3대장	권건혁		지휘2팀장	한정민		현장대응단장	11/23
박태성
협조자
시행	현장대응단-25882	(	2022.11.23	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 1층 현장대응단 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송	02-2237-0693	/		/	부분공개(7)