문서번호	시설관리과-41019
결재일자	2022. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
유형근	유세종	이동욱		11/23
				장청락
협 조	급수운영과장		김상웅
	급수운영팀장		박장진
	기전팀장		강태진
	주무관		박용석
	주무관		이용민
	주무관		이승환

2022년 겨울철 대비 상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2022. 11.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2022년 겨울철 대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

중부수도사업소장:장청락☎3146-2001 시설관리과장 : 이동욱☎2190 담당 : 유형근☎2208

겨울철 재난(한파.폭설)등으로 인한 안전사고 예방과 안정적인 아리수 공급을 위하여 상수도 시설물 안전점검 추진계획을 보고 드림.

※ 관련 근거 : 2022년 겨울철 종합대책 수립계획 알림 및 제출요청 [기획예산과-27652(’22. 10. 17.)]

2022년  겨울철 대비 상수도 시설물 안전점검 계획 [시설관리과-26052(’22. 10. 19.)]

□ 안전점검 대상

*******************************************************************

**********			**********			****************
*	**	******	*	**	***	*	****	***** *****
**	*	**	**	**	**	** *******	** *******	* *******

* 동북선 지하철 노출상수도관(2022년 11월기준, 7개소)

□ 점검 개요

❍ 점검기간  : 2022. 10. 31.(월)~ 11. 18.(금), 사업소 자체점검

- 본부․사업소 합동점검 : 2022. 11. 17.(목)

❍ 정비기간  : 2022. 11. 1.(수)~ 11. 22.(화)

❍ 점 검 자 : 시설물담당,지역담당, 순찰반

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 출입문 방충망 및 환기구 방충망 등  관리상태

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 지하철 공사장 등 노출관로 분야********

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 비상연락망등 긴급복구 조치 관련사항 등

- 매달기 상태 및 누수 발생 여부 등

□ 점검결과

*******************************

***************

******************************

******		****	****
**** ***	***	***********	***********
		************	***********
		***********	*********

***********************************

******		****	****
*** *****	***	**********	********
	*****	*********	********
	***	*********	********
	*****	****************************	*************
	*****	****************************	*************
	**	*************	************
	**	***********	*********
	**	*************	*********
*** ****	**	***************	**********
	***	*******	**************
	**	***********	*********

□ 행정 사항

❍ 사업소별 추진계획을 수립 및 점검 시행하고 점검 결과를 시설관리과 수합 보고

- 점검결과 보고 : ‘22.11.24(목) 까지

❍ 사업소와 긴급 복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 사업소별 점검결과 제출양식 1부.

2. 시설물 안전점검표 각 1부.   끝.