아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	광암아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	활성탄흡착지(1지) 트러프 이탈 정비 요청

활성탄흡착지(1지) 트러프 이탈되어, 역세척시 활성탄 유실 우려 또는 정수

시설 청소용역 작업시 안전사고 우려 있어 소형생물 발생이 적은 시기(동절   기)에 조속히 정비 바랍니다

*******************************

********끝

	정 수 과 장
주무관	강석규		정수과장	11/23
김종희
협조자	주무관	임찬규		주무관	진정선		주무관	정의선
주무관	송재홍		안전관리팀장	신왕근
시행	정수과-25853	(	2022.11.23	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수과 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5347	/전송	02-3146-5309	/	ks344459@seoul.go.kr	/	부분공개(6)