문서번호	현장대응단-26798
결재일자	2022.11.24
공개여부	대시민공개

		시 민
담당자	구조2대장	현장대응단장
김원경	이정우	11/24
		김동욱

구조장비 고장발생 알림(열화상카메라)

□ 소방서 : 영등포소방서

□ 부  서 : 현장대응단

장비명	열화상카메라		관리부서	현장대응단(구조대)
고 장 일 시	2022. 11. 23.(수)		장 소	영등포동2가 화재현장
모델명	FLIR K2 (S/N : 30249636)
조 치 사 항	-
원인 및 상태	LCD유리창 파손
담당자 의견	관련 업체의 수리 필요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
위 고장상태를 확인하여 주시기 바랍니다. 2022년 11월 24일 장비담당자 소방교 김 원 경 영등포소방서장 귀하