문서번호	환경수질과-26077
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장	운영부장
이상효		김명기	11/24
			이철희
협 조

망원 낚시전용시설 안전도검사 계획

2022.11.

한강사업본부

(환경수질과)

망원 낚시전용시설 안전도 검사 계획

한강 낚시전용 시설인 망원 낚시터의 안전도 검사를 실시하여 안전성 확보 및 안전 관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

❍ 한강 낚시전용공간 시범조성 유지관리지침(2013.7)

❍ 낚시터의 시설 및 장비 세부기준(해양수산부고시 제2020-163호)

□ 추진개요

❍ 추진대상 : 망원낚시전용시설(망원안내센터 앞 호안가)

- 위    치 : 망원안내센터 앞 호안가

- 규    모 : 19m×12m, 부유식(면적 228㎡, 약 40명 수용)

- 준공일자 : 2014.6.30.

- 용    도 : 낚시전용시설

- 정비내역

연번	정비기간	정비내용	시설증감	비고
1	2015.8.	도교와 전용공간 연결 부분 보수	없음
2	2016.6.	도교 연결부위, 인공수초, 합성목재 파손	없음
3	2019.11.	파일홀 롤러, 부력탱크 볼트, 도교 힌지 보수	없음
4	2020.10~11	목재테크 교체 설치	없음
5	2021.6.	파일홀 롤러고정판 이탈	없음

□ 세부추진계획

❍ 안전도 검사 내용

- 낚시터의 시설 및 장비 세부기준

·수용인원, 구명부환, 보호장치, 부력, 계류설비, 예인설비, 충격방지설비 등

※ 망원 낚시전용시설은 낚시관리 및 육성법 제2조에 정의하는 "낚시터업"에

해당하지 않고, 수상시설물 안전점검 대상에도 제외되나, 안전성 확보와 안전관리

위하여 낚시터의 시설 및 장비 세부기준("낚시터업")을 적용하여 실시하고자 함

- 한강 낚시전용공간 시범조성 유지관리지침(준공후 유지관리 방법)

·텔레스코프파일, 와이어로프, 연결도교, 강재, PE PIPE 등

❍ 추진방법 : 수의계약

- 근   거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항5호 및 제30조 제1항2호

(※추정가격 2천만원 이하의 용역 계약)

- 사   유 :  사업금액이 소액이고 신속하게 안전검사를 하기 위하여수의계약

❍ 소요예산 : ******************

❍ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강 어류·조류 서식환경 개선, 사무관리비

□ 행정사항

❍ 안전도 검사 확인서 발급 : 검사 전문 기관

붙임  1. 한강 낚시전용공간 시범조성 유지관리지침 1부

2. 낚시터의 시설 및 장비 세부 기준 1부.  끝.