예비준공검사조서(홍익사대부속중고등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사)

문서번호	시설관리과-41239
결재일자	2022. 11. 25.

결재	주무관		시설관리팀장		시설관리과장
		김윤빈		유세종		11/25
						이동욱

공 사 명			홍익사대부속중고등학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사
계 약 자			**************				예비준공 검사일				2022.11.22.
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	밸브실 심도, 시공상태 등								이상없음
		부대공사	포장상태 확인 등								이상없음
관리부서 (시설관리과)			하자발생 관련 등								이상없음
감 리 원 (서울시설공단)			품질관리 상태 및 시민불편사항 등								이상없음
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2022년 11월 23일
	시설관리과			과		시설6급		직		성명		유형근	유형근	최준혁
	시설관리과			과		시설7급		직		성명		최준혁	최준혁	유형근
서울특별시(분임)재무관 귀하