방염시험실 주간 및 월간 점검부(2022.11.25.)

담당자	예방팀장	예방과장		결재
김지현	남세진	11/28
		전다영
협 조

문서번호 :	예방과-38418

관련문서: 市 예방과-26888(2022. 6. 17.)호 『방염성능시험실 설치 및 유지관리 계획 알림』

일자	방염시험기기					출입문 개폐 상태	점등 기구	후드 관리	시험실 내 청소	매뉴얼 비치상태
	항온 건조기	데시 게이터	연소시험장치	디지털면적계	가스시설 및 연료
6.24. (월간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.1. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.8. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.15. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.22. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.29. (월간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.5. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.12. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.19. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.25. (월간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.2. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.8. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.15. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.23. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.30. (월간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.7. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

일자	방염시험기기					출입문 개폐 상태	점등 기구	후드 관리	시험실 내 청소	매뉴얼 비치상태
	항온 건조기	데시 게이터	연소시험장치	디지털면적계	가스시설 및 연료
10.14. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.21. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.28. (월간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11.4. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11.11. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11.18. (주간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11.25. (월간)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 범례: ○양호, △수리요, ×교환요(●수리함  ◎교환함)

**************

*********************

****************************

************************************