아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	수도계량기 동파 '주의' 단계 발령 및 동파예방 활동 강화 요청

1. 11.28.~12.02. 강우 및 한파 대비 국무총리 지시사항 알림(치수안전과 -6958, 2022.11.28.)과 관련입니다.

2. 기상청 예보에 따르면 11월 30일(수) ~ 12월 1일(목) 일(日)최저기온이 영하 -8℃이하로 지속됨에 따라 11월30일(수) 오전 0시부로 동파 '주의'단계를 발령하오니 아래와 같이 동파/동결 예방활동을 강화해 주시기 바랍니다.

3. 아울러 기상상황에 따라 동파 '경계' 단계가 발령될 수 있으며, 노원구와 일부지역의 12월 1일(목)의 최저기온이 -11℃로 예보되었으니 각 수도사업소에서는 동파예방 추진계획(본부장 방침, 계측관리과 -25570(2022.10.12.))에 의거 기상청 홈페이지에서 기상상황을 수시로 점검하여 동파상황단계 격상 등 동파예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 수도사업소 동파예방 강화활동

- 동파취약 관리대상 보온조치 사항 점검 및 아파트 입구, 엘리베이터(외부 또는 내부) 동파예방 포스터 또는 동파예방 안내문 부착

- 영하 10도 이하 한파가 예상될 경우 반드시 물을 틀어 흐르게 하도록 하는 문구 포함하여 지속적 홍보 활동 전개

- 동파예방 안내문자 : 한파 기간중(11.30. ~ 12.1.) 일 2회(오전, 오후) 발송

·  발송대상 : 아파트 관리사무소, 공사현장 등

·  문자 홍보 내용(안)

【아파트】

2022.11.30.(수)부터 일 최저기온이 영하 8도 이하로 예보되고 있습니다.

영하 10도이하 한파가 예상될 경우 반드시 수도꼭지 물을 가늘게 흘려 수도계량기 동파를 예방할 수 있도록 아파트 주민들 에게 안내 방송을 요청드립니다.

【공사장】

2022.11.30.(수)부터 일 최저기온이 영하 8도 이하로 예보되고 있습니다.

수도계량기 보호통 밀폐상태와 계량기 보온조치가 잘 되었는지를 점검하여 주시기 바라며, 영하 10도이하 한파가 예상되거나 공사 중단 시 수도계량기 인입측 밸브를 닫고 계량기 후단부와 배관 연결부를 분리한 다음 수도계량기 내부 물을 비워 수도계량기 동파를 예방해 주시기 바랍니다.

<계량기 관리소홀로 동파된 경우 변상대금이 부과됩니다.>

	요 금 관 리 부 장
수신자	상수사업소1-8
주무관	노해민		계측관리과장	정임근		요금관리부장	11/28
안병희
협조자
시행	계측관리과-26980	(	2022.11.28	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1253	/전송	02-3146-1209	/	tttggg963@seoul.go.kr	/	대시민공개