문서번호	행정관리과-29792
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	암사아리수정수센터소장
박은경		최재욱	11/28
			김상동
협조	정수시설과장		전훈
	정수과장		이철재

2022년 하반기 작업환경 측정결과 보고

2022. 11.

암사아리수정수센터

(행정관리과)

2022년 하반기 작업환경 측정결과 보고

현장 근무자들의 질병 예방 및 건강관리를 위한 쾌적한 근무환경 조성을 위해 작업환경(유해인자 발생여부)을 측정하고 결과를 보고함.

□ 추진근거

ㅇ 산업안전보건법 제125조(작업환경측정), 130조(특수건강진단 등)

- 고용노동부령으로 정하는 작업장에 대해여 작업환경측정 의무를, 시행규칙의 별표로 정하는 유해인자에 노출되는 근로자에 대하여 특수건강진단 의무 규정

ㅇ 2022년 작업환경측정 및 특수건강진단 실시 계획<안전조사과-2176(’22.3.8)>

ㅇ 2022년 작업환경측정 및 특수건강진단 실시 계획<행정관리과-20696(’22.4.14)>

□ 측정개요

ㅇ 측정일시 : 2022. 10. 5. (수) 09:00~16:30

ㅇ 측정기관 : ******************

ㅇ 측정대상 : 제어실·실험실·오니처리장 근무자, 오존·염소 담당

ㅇ 측정항목

- 실험실/계측기실 : 염소, 오존, 알루미늄, 황산, 페놀, 과산화수소, 수은, 카드뮴, 인산

- 중앙제어실 : 염소, 오존, 알루미늄, 과산화수소

- 염소실 : 염소

- 오존실 : 오존

- TMS실 : 황산

ㅇ 측정방식 : 각 현장 내 유해인자 별 조사

- 유해인자별 기준초과 여부 분석을 위한 개인별 측정기 활용

□ 측정결과

ㅇ 모든 측정에서 유해인자 불검출 및 노출기준 미만

※ 유해인자별 세부 측정결과 : 붙임 참조(작업환경측정결과서)

□ 향후계획

ㅇ '23년 상반기 작업환경 측정(반기별) : 2023. 5월 예정

붙임  2022년 하반기 작업환경측정 결과서 1부.  끝.