		은 평 소 방 서
수신자		내부결재
(경유)
제목	2022년 12월 중 소방용수시설 및 지리조사 계획 보고(수정)

1. 관련문서

가. 서울시 재난대응과-4728(2022.3.3.)호『소방용수시설 관리·운영 계획 알림』

나. 재난관리과-1472(2022.3.14.)호『2022. 소방용수시설 관리·운영 계획 알림』

다. 재난관리과-20389(2022.04.19.)호 『신속하고 정확한 화재현장 도착을위한

지리조사 강화 계획 알림』

2.  우리센터 12월 중 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2022. 12.06.(화)~ 12.31.(토)

나. 대    상 : 공설 총449개소(붙임1.참조) ※비소11개소 / 1개소(임시폐전 포함)

구분 계	소화전			급수탑
	지상식	지하식	다용도
449	115	330	3	1

다. 고장내역 : 지상식6개소,지하식5개소,(붙임3.참조)

라. 감독자 및 조사자

■안전책임 및 확인감독 : ***************

1)진압1대 : *************************************

2)진압2대 : *************************************

3)진압3대 : *************************************

마. 조사방법

1) 휴가, 출동 등으로 당일 조사 불가시 계획 변경없이 익일 당번 근무일에 실시

2) 훈련, 순찰, 소방활동자료조사, 소방용수시설 조사시 지리조사 강화 대상             병행 실시

바. 조사내용

1) 외관점검을 원칙으로 하며 필요시 출수 및 용수고장여부 확인

2) 전실내 토사제거, 소화전 스핀들의 윤활유 주입 확인

3) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물 설치여부 확인

4) 소화전 도색 및 보온 필요 대상 조사

3. 행정사항

- 팀 별 펌프차 소방용수 담당자는 매월 119행정정보시스템 용수조사부 미입력 확인 및             개인별 최근 소화전 위치, 사진(제수변전실), 소방안전지도 위치 변경 등 현행화 철저.

- 소화전 119행정정보시스템 위치설정 방법

행정정보시스템 주소 복사-크롬(Chrome)주소창 붙여넣기-재난대응-소방용수            용수기본관리-소방용수번호 기재-위치설정(모바일용수관리)변경

붙 임  1. 12월중 소방용수시설 조사 계획 1부.

2.  지리조사 강화 대상 1부.

3. 3-1. 고장세부내역 1부(역촌).  끝.

담당자	이구연		진압2대장	김희대		119안전센터장	11/28
김민우
협조자
시행	역촌119안전센터-23551	(	2022.11.28	)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 갈현로 80 (역촌동), 역촌119안전센터(2팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6181	/전송	02-6981-6188	/	kusayyes@naver.com	/	부분공개(6)