문서번호	급수운영과-35683
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		김용만	11/28
			김원수
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설관리팀장			권영안
	급수관리팀장			박상열

「2022. 11. 9.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2022. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('22. 11. 9.)

급수운영과장 : 김원수☎3146-3640 급수운영팀장 : 김용만☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(11/8)	일일공급량(11/9)	증감(㎥)	비 고
합 계	310,874	329,711	18,837
서대문구	72,780	94,979	22,199
마 포 구	134,085	132,371	-1,714
은 평 구	104,009	102,361	-1,648

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’22. 10. 27.~ 11. 2.)	금 주 (’22. 11. 3. ~ 11. 9.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,165,984	2,253,124	87,140	4.0
서 대 문구	소 계	584,014	575,875	-8,139	-1.3
	증산03	72,040	77,012	4,972	6.9
	백련01	64,050	75,615	11,565	18.0
	백련02	93,536	100,087	6,551	7.0
	백련03	35,840	37,457	1,617	4.5
	홍은01	171,914	126,703	-45,211	-26.2
	남산04	146,634	159,001	12,367	8.4
마포구	소 계	891,787	937,427	45,640	5.1
	증산04	158,224	168,392	10,168	6.4
	증산05	313,388	323,224	9,836	3.1
	와우산01	122,333	126,924	4,591	3.7
	와우산02	262,875	281,460	18,585	7.0
	만리03	34,967	37,427	2,460	7.0
은평구	소 계	690,183	739,822	49,639	7.1
	불광터널01	390,785	418,950	28,165	7.2
	증산01	79,651	86,650	6,999	8.7
	증산02	78,016	83,488	5,472	7.0
	진관01	141,731	150,734	9,003	6.3

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(11월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’21. 11. 1.~ 11. 9.	’22. 11. 1.~ 11. 9.	증·감	증감률(%)
합 계		319,923	326,080	6,157	1.9
서 대 문구	소 계	81,560	87,718	6,158	7.5
	증산03	11,347	10,982	-365	-3.2
	백련01	11,838	11,032	-806	-6.8
	백련02	12,626	14,416	1,790	14.1
	백련03	5,563	5,339	-224	-4.0
	홍은01	18,107	23,112	5,005	27.6
	남산04	22,079	22,837	758	3.4
마포구	소 계	133,483	133,902	419	0.3
	증산04	24,661	24,250	-411	-1.6
	증산05	45,531	46,153	622	1.3
	와우산01	19,863	17,995	-1,868	-9.4
	와우산02	38,631	40,205	1,574	4.0
	만리03	4,797	5,299	502	10.4
은평구	소 계	104,880	104,460	-420	-0.4
	불광터널01	59,462	59,508	46	0.07
	증산01	10,416	11,664	1,248	11.9
	증산02	12,154	11,887	-267	-2.1
	진관01	22,848	21,401	-1,447	-6.3

ㅇ 전년 동기(11월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’21. 11. 1.~ 11. 9.	’22. 11. 1.~ 11. 9.	증·감	증감률(%)
합 계		2,879,350	2,934,769	55,419	1.9
서 대 문구	소 계	734,055	789,485	55,430	7.5
	증산03	102,128	98,844	-3,284	-3.2
	백련01	106,544	99,296	-7,248	-6.8
	백련02	113,634	129,749	16,115	14.1
	백련03	50,067	48,052	-2,015	-4.0
	홍은01	162,967	208,011	45,044	27.6
	남산04	198,715	205,533	6,818	3.4
마포구	소 계	1,201,358	1,205,137	3,779	0.3
	증산04	221,950	218,258	-3,692	-1.6
	증산05	409,780	415,380	5,600	1.3
	와우산01	178,773	161,958	-16,815	-9.4
	와우산02	347,682	361,849	14,167	4.0
	만리03	43,173	47,692	4,519	10.4
은평구	소 계	943,937	940,147	-3,790	-0.4
	불광터널01	535,164	535,573	409	0.07
	증산01	93,746	104,979	11,233	11.9
	증산02	109,392	106,984	-2,408	-2.2
	진관01	205,635	192,611	-13,024	-6.3

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.