아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	성동소방서 주유취급소 정기 토양오염검사 결과 보고

1. 관련근거

○ 토양환경보전법 제13조(토양오염검사) 및 시행령 제8조(특정토양오염관리대상시설의 토양오염검사)

○ 소방행정과-27823(2022.11.03)호 "성동소방서 주유취급소 정기 토양오염검사 계획"

2. 성동소방서 주유취급소 정기 토양오염검사 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 건    명 : 성동소방서 주유취급소 정기 토양오염검사

나. 검사일자 : 2022. 11. 08.(화)

다. 검사업체 : *********************

라. 실시방법 : 주유취급소 주변지역 등 4개소 시료 채취후 검사

- 검사항목 : 벤젠, 톨루엔, 에텔벤젠, 크실렌, TPH

마. 결    과 : 적합 (붙임참조)

붙임  1. 토양오염검사 결과 1부.

2. 성동소방서 자가주유취급소 완공검사 필증 1부.  끝.

담당자	박주삼		장비회계팀장	김용섭		소방행정과장	11/28
김묘진
협조자
시행	소방행정과-28626	(	2022.11.28	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, (행당동)	/	https://fire.seoul.go.kr
전화	02-2622-1621	/전송	02-2187-8370	/	pjs9452@seoul.go.kr	/	부분공개(5)