아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	관 악 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 맨홀 뚜껑 교체 요청

1. 재난대응과-34803(2022.9.30.)호「'22년 하반기[동절기] 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림」와 관련입니다.

용수번호	주 소	요청 내용	관 할
***	*************	*************************	******

2. 봉천119안전센터에서 관리 중인 지하식 소화전 중 맨홀 뚜껑이 상수도 맨홀 뚜껑으로 되어 있으니 교체하여 주시기 바랍니다.

○ 대상

붙임  1. 소화전 맨홀 뚜껑 교체 요청(612) 1부. 끝.

	봉천119안전센터장
담당자	이남규		담당자	임성현		119안전센터장	11/29
정성구
협조자
시행	봉천119안전센터-23437	(	2022.11.29	)	접수		(		)
우	08750	서울특별시 관악구 은천로 54, 봉천119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-)886-0119	/전송	02-)877-2143	/	dlskarb94@seoul.go.kr	/	부분공개(5)