아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사 및 정비 결과 보고(회현)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 [소방청 훈령 제113호]

나. 재난관리과-24464(2022.10.07.)호 『2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·         정비 계획 알림』

다. 회현119안전센터-22805(2022.10.13.)호 『2022년 하반기[동절기] 소방용수시설 일제         조사 및 정비 계획 보고[회현]』

2. 위 호와 관련하여 회현119안전센터에서 유지·관리하고 있는 소방용수시설에 대한        2022년 하반기 일제조사 및 정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2022.10.18.(화) ~ 11.3.(목) 기간 중 9일

나. 대 상 : 소화전 479개(지상식 243개, 지하식 236개) / 저수조 16개   * 총계 495개

다. 결 과

- 고장발생 내역 : 44개소[고장(사용가) 25개소 / 고장(사용불) 19개소]

- 보온,도색 대상 : 보온대상 5개소, 도색대상 83개소

붙 임  1. 2022년하반기소방용수시설일제조사결과보고(회현안전센터) 1부.

2. 2022년하반기비상소화장치세부현황 1부.

3. 2022년하반기비상소화장치세부현황 1부.

4. 공공데이터(회현) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	이환희		진압3대장	김삼현		119안전센터장	11/29
조원건
협조자
시행	회현119안전센터-23383	(	2022.11.29	)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30, 회현119안전센터 (회현동2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	ekffufk8282@seoul.go.kr	/	부분공개(6)